## Tabelle1
Betreff Kurz | Betreff Lang | KW | Zeitraum | Kontakt | Gebäude | Einrichtungen | Auswirkungen Betrieb
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 8 | 23.02. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 9 | 02.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 10 | 09.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Gebläsekonvektoren | Wartung der Gebläsekonvektoren | 10 | 05.03.-09.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Gebläsekonvektoren muss gegeben sein.
Digestorwartung | Wartung der Digestoren | 10-13 | 05.03.-30.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zutritt zu den Digestoren muss gegeben sein.
Befundung Elektroverteiler | Befundung der Elektroverteiler | 10-17 | 05.03.-27.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Verteilern, sowie zu den Steckdosen muss gegeben sein. Stromausfälle durch Abschaltung in Abstimmung mit dem Nutzer.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 11 | 12.03.-16.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 11 | 12.03.-16.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 11 | 12.03.-16.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 11 | 13.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 11 | 13.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 11 | 13.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 11 | 13.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 11 | 13.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 11 | 16.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Umluftkühler | Wartung der Umluftkühler | 11-14 | 12.03.-06.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Umluftkühlern muss gegeben sein.
Laborkühler | Inspektion der Laborkühler | 12 | 19.03.-23.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Laborkühlern muss gegeben sein.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 12 | 21.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 12 | 21.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 12 | 23.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 13 | 30.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Umluftkühler | Wartung der Umluftkühler | 13-17 | 26.03.-27.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Umluftkühlern muss gegeben sein.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 14 | 06.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Befundung Elektroverteiler | Befundung der Elektroverteiler | 14-22 | 03.04.-01.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Verteilern, sowie zu den Steckdosen muss gegeben sein. Stromausfälle durch Abschaltung in Abstimmung mit dem Nutzer.
Lüftungsanlagen | Inspektrion der Lüftungsanlagen | 14-25 | 03.04.-22.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Kurzzeitiger Stillstand der Lüftungsanlagen. Möglicherweise Lüftungsgeräsche.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 15 | 09.04.-13.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 15 | 09.04.-13.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 15 | 09.04.-13.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 15 | 13.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 16 | 18.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 16 | 18.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 16 | 20.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Lüftungsanlagen | Inspektrion der Lüftungsanlagen | 16-20 | 16.04.-18.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Kurzzeitiger Stillstand der Lüftungsanlagen. Möglicherweise Lüftungsgeräsche.
Umluftkühler | Wartung der Umluftkühler | 16-22 | 16.04.-30.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zutritt zu den Umluftkühlern muss gegeben sein.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 17 | 27.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 18 | 04.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 19 | 07.05.-11.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 19 | 07.05.-11.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 19 | 07.05.-11.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 19 | 11.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Gassicherheitsschränke | Inspektion der Gassicherheitsschränke | 19-21 | 07.05.-25.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Gassicherheitsschränken.
Gassicherheitsschränke | Inspektion der Gassicherheitsschränke | 19-21 | 07.05.-25.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu den Gassicherheitsschränken.
Gassicherheitsschränke | Inspektion der Gassicherheitsschränke | 19-21 | 07.05.-25.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugang zu den Gassicherheitsschränken.
Erdgasanlage Labor | Prüfung der Erdgasanlage | 19-22 | 07.05.-30.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Gasmagnetventilen und Entnahmestellen muss gegeben sein.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 20 | 16.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 20 | 16.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 20 | 18.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Erdgasanlage Labor | Prüfung der Erdgasanlage | 20-21 | 14.05.-25.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugang zu den Gasmagnetventilen und Entnahmestellen muss gegeben sein.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 21 | 25.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 22 | 01.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 23 | 08.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Gaswarnanlagen | Sondergaswarnanlagen | 23-24 | 04.06.-15.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Akustische und optische Warnsignale während der Prüfung, Zugang zu den Messsensoren muss gewährleistet sein
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 24 | 11.06.-15.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 24 | 11.06.-15.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 24 | 11.06.-15.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 24 | 13.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 24 | 13.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 24 | 13.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 24 | 13.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 24 | 13.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 24 | 14.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 24 | 14.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 24 | 15.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 25 | 22.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 26 | 29.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 27 | 06.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Brandschutzklappen | Wartung der Brandschutzklappen BSK | 27-31 | 02.07.-03.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Lüftungsgeräuschen kommen.
Digestorwartung | Wartung der Digestoren | 27-31 | 02.07.-03.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Digestoren muss gegeben sein.
Lüftungsanlagen | Inspektrion der Lüftungsanlagen | 27-35 | 02.07.-31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Kurzzeitiger Stillstand der Lüftungsanlagen. Möglicherweise Lüftungsgeräsche.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 28 | 09.07.-13.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 28 | 09.07.-13.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 28 | 09.07.-13.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 28 | 11.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 28 | 11.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 28 | 11.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 28 | 11.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 28 | 11.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 28 | 13.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 29 | 18.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 29 | 18.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 29 | 20.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 30 | 27.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 31 | 03.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Krananlagen | Wartung und Prüfung der Kräne | 31-34 | 01.08.-23.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugang zu den Krananlagen muss gewährleistet sein.
Krananlagen | Wartung und Prüfung der Kräne | 31-34 | 01.08.-23.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu den Krananlagen muss gewährleistet sein.
Gassicherheitsbrenner | Wartung der Laborsicherheitsbrenner | 31-35 | 01.08.-31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Laborsicherheitsbrennern muss gegeben sein.
Gassicherheitsbrenner | Wartung der Laborsicherheitsbrenner | 31-35 | 01.08.-31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zutritt zu den Laborsicherheitsbrennern muss gegeben sein.
Gassicherheitsbrenner | Wartung der Laborsicherheitsbrenner | 31-35 | 01.08.-31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Laborsicherheitsbrennern muss gegeben sein.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 32 | 06.08.-10.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 32 | 06.08.-10.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 32 | 06.08.-10.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 32 | 09.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 32 | 09.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 32 | 09.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 32 | 09.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 32 | 09.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 32 | 10.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Brandschutzklappen | Wartung der Brandschutzklappen BSK | 32-37 | 06.08.-14.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Lüftungsgeräuschen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 33 | 17.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 34 | 22.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 34 | 22.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 34 | 24.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 35 | 31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Elektroakustikanlage | Wartung der Elektroakustikanlage | 36 | 03.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Akustisches Signal wird hörbar sein.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 36 | 07.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Umluftkühler | Wartung der Umluftkühler | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Umluftkühlern muss gegeben sein.
Kühl- und Bruträume | Wartung der Kühl- und Bruträume | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Kühl- und Bruträumen muss gegeben sein.
Splitgeräte | Wartung der Splitgeräte | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Splitgeräten muss gegeben sein.
Laminar | Wartung der Laminar | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Laminar muss gegeben sein.
Digestorwartung | Wartung der Digestoren | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zutritt zu den Digestoren muss gegeben sein.
Umluftkühler | Wartung der Umluftkühler | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Umluftkühlern muss gegeben sein.
Kühl- und Bruträume | Wartung der Kühl- und Bruträume | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Kühl- und Bruträumen muss gegeben sein.
Splitgeräte | Wartung der Splitgeräte | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Splitgeräten muss gegeben sein.
Laminar | Wartung der Laminar | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Laminar muss gegeben sein.
Umluftkühler | Wartung der Umluftkühler | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zutritt zu den Umluftkühlern muss gegeben sein.
Kühl- und Bruträume | Wartung der Kühl- und Bruträume | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zutritt zu den Kühl- und Bruträumen muss gegeben sein.
Laminar | Wartung der Laminar | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zutritt zu den Laminar muss gegeben sein.
Digestorwartung | Wartung der Digestoren | 36-39 | 03.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zutritt zu den Digestoren muss gegeben sein.
Brandschutzklappen | Wartung der Brandschutzklappen BSK | 36-44 | 03.09.-31.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Es kann zu Lüftungsgeräuschen kommen.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 37 | 10.09.-14.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 37 | 10.09.-14.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 37 | 10.09.-14.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 37 | 11.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 37 | 11.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 37 | 11.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 37 | 11.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 37 | 11.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 37 | 14.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Gebläsekonvektoren | Wartung der Gebläsekonvektoren | 37-38 | 10.09.-21.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zutritt zu den Gebläsekonvektoren muss gegeben sein.
Gaswarnanlagen | Sondergaswarnanlagen | 37-39 | 10.09.-28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Akustische und optische Warnsignale während der Prüfung, Zugang zu den Messsensoren muss gewährleistet sein
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 38 | 19.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 38 | 19.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 38 | 21.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 39 | 28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 40 | 05.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Heizung und Radiatoren | Inspektion der Heizkörper | 40-41 | 01.10.-12.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu den Heizkörpern muss gegeben sein.
Heizung und Radiatoren | Inspektion der Heizkörper | 40-41 | 01.10.-12.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Heizkörpern muss gegeben sein.
Lüftungsanlagen | Wartung der Lüftungsanlagen | 40-44 | 01.10.-31.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Kurzzeitiger Stillstand der Lüftungsanlagen. Möglicherweise Lüftungsgeräsche.
Lüftungsanlagen | Wartung der Lüftungsanlagen | 40-48 | 01.10.-30.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Kurzzeitiger Stillstand der Lüftungsanlagen. Möglicherweise Lüftungsgeräsche.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 41 | 08.10.-12.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 41 | 08.10.-12.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 41 | 08.10.-12.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 41 | 10.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 41 | 10.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 41 | 10.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 41 | 10.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 41 | 10.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 41 | 12.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 42 | 17.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 42 | 17.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 42 | 19.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Heizung und Radiatoren | Inspektion der Heizkörper | 42-44 | 15.10.-31.10 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugang zu den Heizkörpern muss gegeben sein.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 43 | 25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 44 | 02.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 45 | 09.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 12.11.-16.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 12.11.-16.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 12.11.-16.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 46 | 13.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 46 | 13.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 46 | 13.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 46 | 13.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 46 | 13.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 46 | 15.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 46 | 15.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 46 | 16.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Dezentrale Gasversorgung | Wartung der Gasversorgungsschränke | 46-47 | 12.11.-23.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu den Gasschränken muss gegeben sein.
Dezentrale Gasversorgung | Wartung der Gasversorgungsschränke | 46-47 | 12.11.-23.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Gasschränken muss gegeben sein.
Gaswarnanlagen | Sondergaswarnanlagen | 46-47 | 12.11.-23.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Akustische und optische Warnsignale während der Prüfung, Zugang zu den Messsensoren muss gewährleistet sein
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 47 | 23.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 48 | 30.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 49 | 07.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 50 | 10.12.-14.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 50 | 10.12.-14.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 50 | 10.12.-14.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 50 | 12.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 50 | 12.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 50 | 12.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 50 | 12.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gegensprechanlage | Inspektion der Gegensprechanlagen | 50 | 12.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 50 | 14.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 51 | 20.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Notstromtestlauf | Netzersatzdieseltest | 51 | 20.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 51 | 21.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sondergasversorgung | Überprüfung der Sondergasversorgung | 51-01 | 17.12.-05.01. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Stillstand der Gasversogrung. Wenn notwendig Provisorien beantragen zur Gasversorgung.
Dezentrale Gasversorgung | Prüfung der Gasversorgungsschränke | 51-01 | 17.12.-05.01. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Stillstand der Gasversogrung. Wenn notwendig Provisorien beantragen zur Gasversorgung.
Dezentrale Gasversorgung | Prüfung der Gasversorgungsschränke | 51-01 | 17.12.-05.01. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Stillstand der Gasversogrung. Wenn notwendig Provisorien beantragen zur Gasversorgung.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 52 | 28.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf